## Report (hidden)
Settings
ReportSettings | LocalizationId | ru
| ResultFilename | Посуточная ведомость.xlsx
ReportContext | Timestamp | 2021-12-02 07:26
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| WinUserName | Salin_DA
| WinUserDomainName | POWERM
| WinMachineName | SPOWERM2424
| Instance | LMZ_ASKUER
| Organization | ОАО "Силовые Машины"
| Address | СПб, Свердловская наб., д.18 ВВОД 1
| Telephone | 326-70-80
| Dogovor | 20813

## Step1 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
Commands
SqlQuery
| Instance | LMZ_ASKUER
| InstanceDb | ParamDb
| DstAddress | 0
| Sql | SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY p.[ID]) - 1 as IDX, p.[ID] / 100 AS PIKID, d.[NAME] AS DISPNAME, d.[NAME] AS DEVNAME FROM [dbo].[PARAMS] p JOIN [dbo].[DEVICES] d ON p.[DEVICEID] = d.[ID] WHERE p.[ID] % 100 = 56 ORDER BY p.[ID]
| Orientation | Columns

## Tmp (hidden)
PIK idx | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
PIK DeviceId | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 113 | 1100
PIK Display name | КМ-5 Ввод 1 | КМ-5 Ввод 2 | КМ-5 24 цех | КМ-5 ЦЗЛ | КМ-5 28 цех | КМ-5 САБЗ | КМ-5 ЮАБЗ | КМ-5 Инженерный корпус | КМ-5 ИТП1 ЗУпр | КМ-5 ИТП2 ЗУпр | КМ-5 202 цех | КМ-5 | КМ-5 | Тэкон 19 | Прибор 1
PIK DeviceName | КМ-5 Ввод 1 | КМ-5 Ввод 2 | КМ-5 24 цех | КМ-5 ЦЗЛ | КМ-5 28 цех | КМ-5 САБЗ | КМ-5 ЮАБЗ | КМ-5 Инженерный корпус | КМ-5 ИТП1 ЗУпр | КМ-5 ИТП2 ЗУпр | КМ-5 202 цех | КМ-5 | КМ-5 | Тэкон 19 | Прибор 1
Interval start | 44501
Interval stop | 44531
Selected PIK idx | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PIK DeviceName | КМ-5 24 цех | КМ-5 ЦЗЛ | КМ-5 28 цех | КМ-5 САБЗ | КМ-5 ЮАБЗ | КМ-5 Инженерный корпус | КМ-5 ИТП1 ЗУпр | КМ-5 ИТП2 ЗУпр | КМ-5 202 цех
PIK Display name | КМ-5 24 цех | КМ-5 ЦЗЛ | КМ-5 28 цех | КМ-5 САБЗ | КМ-5 ЮАБЗ | КМ-5 Инженерный корпус | КМ-5 ИТП1 ЗУпр | КМ-5 ИТП2 ЗУпр | КМ-5 202 цех
PIK ParamBase | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100

## Step2 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
Arguments
Timing | Caption | Дата
| Value.TimingType | Выбранный месяц
| Value.N | 0
| Value.T1 | 2021-11-01
| Value.T2 | 2021-12-01
| Value.Step | empty
CheckedList | Caption | Список УУ
LocalizationSection
| Items | КМ-5 Ввод 1
| Value | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Value_SelectedItemsCount | КМ-5 Ввод 1 2: 9
| Value_SelectedItemsIndex | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Commands
DrawTable | SrcAddress | 9 2: 2
| SrcOrientation | 9 2: Columns
| DstAddress | 9 2: Tmp!B10:B13
| DstRangeFormat | 9 2: Reshape
| Orientation | 9 2: Columns
| BreakOnEmptyRow | 9 2: true
GenerateSheet | CycleData | 9 2: 2
| TemplateWorksheetList | 9 2: TemplStepPik; 9 3: TemplDataPik
| CycleDataVar | 9 2: 10
| CycleIndexVar | 9 2: 8
| SetValue.Addr | 9 2: TemplStepPik!C5; 9 3: TemplStepPik!C6; 9 4: TemplDataPik!C7
| SetValue.Value | 9 2: 10; 9 3: 8; 9 4: КМ-5 202 цех
| CycleStepWorksheet | 9 2: TemplStepPik
ShowHideSheet | Worksheets | 9 2: Step2
| State | 9 2: Hidden

## PikStep_0 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
| CycleDataVar | 2
| CycleIndexVar | 0
| PikDeviceName | КМ-5 24 цех
| PikDisplayName | КМ-5 24 цех
| PIK ParamBase | 300
Arguments
Commands
ReadArchiveProc | DstAddress | TemplDataPik!B11:N12
DstRangeOffset
| DstRangeFormat | GrowInsert
| Orientation | Rows
| Start | 2021-11-01
| Stop | 2021-12-01
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| GroupBy | Time
| Header | RecordHeader
| DataFields | MomentOA,Value
| ParamSidsBase | 300
| ParamSids | LMZ_ASKUER.+2 | LMZ_ASKUER.+6 | LMZ_ASKUER.+10 | . | LMZ_ASKUER.+17 | LMZ_ASKUER.+20 | . | LMZ_ASKUER.+29 | LMZ_ASKUER.+32 | LMZ_ASKUER.+35 | LMZ_ASKUER.+38
Request.StopInclusive
Request.RawDataInterval
| Request.ReadStep | 1D
Request.ReadBounds
Request.ReadOptions
Request.ReadInterpolation
Request.CoefK
RenameWorksheet | OldName | TemplStepPik
| NewName | PikStep_0
RenameWorksheet | OldName | TemplDataPik
| NewName | КМ-5 24 цех

## PikStep_1 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
| CycleDataVar | 3
| CycleIndexVar | 1
| PikDeviceName | КМ-5 ЦЗЛ
| PikDisplayName | КМ-5 ЦЗЛ
| PIK ParamBase | 400
Arguments
Commands
ReadArchiveProc | DstAddress | TemplDataPik!B11:N12
DstRangeOffset
| DstRangeFormat | GrowInsert
| Orientation | Rows
| Start | 2021-11-01
| Stop | 2021-12-01
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| GroupBy | Time
| Header | RecordHeader
| DataFields | MomentOA,Value
| ParamSidsBase | 400
| ParamSids | LMZ_ASKUER.+2 | LMZ_ASKUER.+6 | LMZ_ASKUER.+10 | . | LMZ_ASKUER.+17 | LMZ_ASKUER.+20 | . | LMZ_ASKUER.+29 | LMZ_ASKUER.+32 | LMZ_ASKUER.+35 | LMZ_ASKUER.+38
Request.StopInclusive
Request.RawDataInterval
| Request.ReadStep | 1D
Request.ReadBounds
Request.ReadOptions
Request.ReadInterpolation
Request.CoefK
RenameWorksheet | OldName | TemplStepPik
| NewName | PikStep_1
RenameWorksheet | OldName | TemplDataPik
| NewName | КМ-5 ЦЗЛ

## PikStep_2 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
| CycleDataVar | 4
| CycleIndexVar | 2
| PikDeviceName | КМ-5 28 цех
| PikDisplayName | КМ-5 28 цех
| PIK ParamBase | 500
Arguments
Commands
ReadArchiveProc | DstAddress | TemplDataPik!B11:N12
DstRangeOffset
| DstRangeFormat | GrowInsert
| Orientation | Rows
| Start | 2021-11-01
| Stop | 2021-12-01
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| GroupBy | Time
| Header | RecordHeader
| DataFields | MomentOA,Value
| ParamSidsBase | 500
| ParamSids | LMZ_ASKUER.+2 | LMZ_ASKUER.+6 | LMZ_ASKUER.+10 | . | LMZ_ASKUER.+17 | LMZ_ASKUER.+20 | . | LMZ_ASKUER.+29 | LMZ_ASKUER.+32 | LMZ_ASKUER.+35 | LMZ_ASKUER.+38
Request.StopInclusive
Request.RawDataInterval
| Request.ReadStep | 1D
Request.ReadBounds
Request.ReadOptions
Request.ReadInterpolation
Request.CoefK
RenameWorksheet | OldName | TemplStepPik
| NewName | PikStep_2
RenameWorksheet | OldName | TemplDataPik
| NewName | КМ-5 28 цех

## PikStep_3 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
| CycleDataVar | 5
| CycleIndexVar | 3
| PikDeviceName | КМ-5 САБЗ
| PikDisplayName | КМ-5 САБЗ
| PIK ParamBase | 600
Arguments
Commands
ReadArchiveProc | DstAddress | TemplDataPik!B11:N12
DstRangeOffset
| DstRangeFormat | GrowInsert
| Orientation | Rows
| Start | 2021-11-01
| Stop | 2021-12-01
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| GroupBy | Time
| Header | RecordHeader
| DataFields | MomentOA,Value
| ParamSidsBase | 600
| ParamSids | LMZ_ASKUER.+2 | LMZ_ASKUER.+6 | LMZ_ASKUER.+10 | . | LMZ_ASKUER.+17 | LMZ_ASKUER.+20 | . | LMZ_ASKUER.+29 | LMZ_ASKUER.+32 | LMZ_ASKUER.+35 | LMZ_ASKUER.+38
Request.StopInclusive
Request.RawDataInterval
| Request.ReadStep | 1D
Request.ReadBounds
Request.ReadOptions
Request.ReadInterpolation
Request.CoefK
RenameWorksheet | OldName | TemplStepPik
| NewName | PikStep_3
RenameWorksheet | OldName | TemplDataPik
| NewName | КМ-5 САБЗ

## PikStep_4 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
| CycleDataVar | 6
| CycleIndexVar | 4
| PikDeviceName | КМ-5 ЮАБЗ
| PikDisplayName | КМ-5 ЮАБЗ
| PIK ParamBase | 700
Arguments
Commands
ReadArchiveProc | DstAddress | TemplDataPik!B11:N12
DstRangeOffset
| DstRangeFormat | GrowInsert
| Orientation | Rows
| Start | 2021-11-01
| Stop | 2021-12-01
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| GroupBy | Time
| Header | RecordHeader
| DataFields | MomentOA,Value
| ParamSidsBase | 700
| ParamSids | LMZ_ASKUER.+2 | LMZ_ASKUER.+6 | LMZ_ASKUER.+10 | . | LMZ_ASKUER.+17 | LMZ_ASKUER.+20 | . | LMZ_ASKUER.+29 | LMZ_ASKUER.+32 | LMZ_ASKUER.+35 | LMZ_ASKUER.+38
Request.StopInclusive
Request.RawDataInterval
| Request.ReadStep | 1D
Request.ReadBounds
Request.ReadOptions
Request.ReadInterpolation
Request.CoefK
RenameWorksheet | OldName | TemplStepPik
| NewName | PikStep_4
RenameWorksheet | OldName | TemplDataPik
| NewName | КМ-5 ЮАБЗ

## PikStep_5 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
| CycleDataVar | 7
| CycleIndexVar | 5
| PikDeviceName | КМ-5 Инженерный корпус
| PikDisplayName | КМ-5 Инженерный корпус
| PIK ParamBase | 800
Arguments
Commands
ReadArchiveProc | DstAddress | TemplDataPik!B11:N12
DstRangeOffset
| DstRangeFormat | GrowInsert
| Orientation | Rows
| Start | 2021-11-01
| Stop | 2021-12-01
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| GroupBy | Time
| Header | RecordHeader
| DataFields | MomentOA,Value
| ParamSidsBase | 800
| ParamSids | LMZ_ASKUER.+2 | LMZ_ASKUER.+6 | LMZ_ASKUER.+10 | . | LMZ_ASKUER.+17 | LMZ_ASKUER.+20 | . | LMZ_ASKUER.+29 | LMZ_ASKUER.+32 | LMZ_ASKUER.+35 | LMZ_ASKUER.+38
Request.StopInclusive
Request.RawDataInterval
| Request.ReadStep | 1D
Request.ReadBounds
Request.ReadOptions
Request.ReadInterpolation
Request.CoefK
RenameWorksheet | OldName | TemplStepPik
| NewName | PikStep_5
RenameWorksheet | OldName | TemplDataPik
| NewName | КМ-5 Инженерный корпус

## PikStep_6 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
| CycleDataVar | 8
| CycleIndexVar | 6
| PikDeviceName | КМ-5 ИТП1 ЗУпр
| PikDisplayName | КМ-5 ИТП1 ЗУпр
| PIK ParamBase | 900
Arguments
Commands
ReadArchiveProc | DstAddress | TemplDataPik!B11:N12
DstRangeOffset
| DstRangeFormat | GrowInsert
| Orientation | Rows
| Start | 2021-11-01
| Stop | 2021-12-01
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| GroupBy | Time
| Header | RecordHeader
| DataFields | MomentOA,Value
| ParamSidsBase | 900
| ParamSids | LMZ_ASKUER.+2 | LMZ_ASKUER.+6 | LMZ_ASKUER.+10 | . | LMZ_ASKUER.+17 | LMZ_ASKUER.+20 | . | LMZ_ASKUER.+29 | LMZ_ASKUER.+32 | LMZ_ASKUER.+35 | LMZ_ASKUER.+38
Request.StopInclusive
Request.RawDataInterval
| Request.ReadStep | 1D
Request.ReadBounds
Request.ReadOptions
Request.ReadInterpolation
Request.CoefK
RenameWorksheet | OldName | TemplStepPik
| NewName | PikStep_6
RenameWorksheet | OldName | TemplDataPik
| NewName | КМ-5 ИТП1 ЗУпр

## PikStep_7 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
| CycleDataVar | 9
| CycleIndexVar | 7
| PikDeviceName | КМ-5 ИТП2 ЗУпр
| PikDisplayName | КМ-5 ИТП2 ЗУпр
| PIK ParamBase | 1000
Arguments
Commands
ReadArchiveProc | DstAddress | TemplDataPik!B11:N12
DstRangeOffset
| DstRangeFormat | GrowInsert
| Orientation | Rows
| Start | 2021-11-01
| Stop | 2021-12-01
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| GroupBy | Time
| Header | RecordHeader
| DataFields | MomentOA,Value
| ParamSidsBase | 1000
| ParamSids | LMZ_ASKUER.+2 | LMZ_ASKUER.+6 | LMZ_ASKUER.+10 | . | LMZ_ASKUER.+17 | LMZ_ASKUER.+20 | . | LMZ_ASKUER.+29 | LMZ_ASKUER.+32 | LMZ_ASKUER.+35 | LMZ_ASKUER.+38
Request.StopInclusive
Request.RawDataInterval
| Request.ReadStep | 1D
Request.ReadBounds
Request.ReadOptions
Request.ReadInterpolation
Request.CoefK
RenameWorksheet | OldName | TemplStepPik
| NewName | PikStep_7
RenameWorksheet | OldName | TemplDataPik
| NewName | КМ-5 ИТП2 ЗУпр

## PikStep_8 (hidden)
Settings
StepSettings | Caption | Настройки отчета
| CycleDataVar | 10
| CycleIndexVar | 8
| PikDeviceName | КМ-5 202 цех
| PikDisplayName | КМ-5 202 цех
| PIK ParamBase | 1100
Arguments
Commands
ReadArchiveProc | DstAddress | TemplDataPik!B11:N12
DstRangeOffset
| DstRangeFormat | GrowInsert
| Orientation | Rows
| Start | 2021-11-01
| Stop | 2021-12-01
| Timezone | LOCAL, Russian Standard Time
| GroupBy | Time
| Header | RecordHeader
| DataFields | MomentOA,Value
| ParamSidsBase | 1100
| ParamSids | LMZ_ASKUER.+2 | LMZ_ASKUER.+6 | LMZ_ASKUER.+10 | . | LMZ_ASKUER.+17 | LMZ_ASKUER.+20 | . | LMZ_ASKUER.+29 | LMZ_ASKUER.+32 | LMZ_ASKUER.+35 | LMZ_ASKUER.+38
Request.StopInclusive
Request.RawDataInterval
| Request.ReadStep | 1D
Request.ReadBounds
Request.ReadOptions
Request.ReadInterpolation
Request.CoefK
RenameWorksheet | OldName | TemplStepPik
| NewName | PikStep_8
RenameWorksheet | OldName | TemplDataPik
| NewName | КМ-5 202 цех

## Timings (hidden)
Timings
Настройки возможных временных интервалов
| Name | NEdit | NLimit | T1Edit | T1EditFlags | T1Shift | T1NCoef | T1Schedule | T1ScheduleRankShift | T1ScheduleRankNCoef | T1Limit | T2Edit | T2EditFlags | T2Shift | T2NCoef | T2Schedule | T2ScheduleRankShift | T2ScheduleRankNCoef | T2Limit | T2IsT1Relative | StepEdit | StepMode | StepList | StepLimit
| Задать вручную |  |  | от | DateTime,ShowDateTime |  |  | *:*/30:00.0 | -1 |  |  | до | DateTime |  |  | *:0/30:0.0 | -1 |  |  | false
| Выбранный час |  |  | _ | Date,Hour,ShowMinute |  |  | *:00:00 | -1 |  |  |  | ShowDateTime | 01:00:00 | [5 empty] | true
| Выбранные сутки |  |  | _ | Date |  |  | * 00:00:00 | -1 |  |  |  | ShowDateTime | 1.00:00:00 | [5 empty] | true
| Выбранный месяц |  |  | _ | Year,Month |  |  | *.*.01 00:00:00 | -1 |  |  |  | ShowDateTime |  |  | *.*.01 00:00:00 | 2 |  |  | true
| ~Выбранный год |  |  | _ | Year |  |  | *.01.01 00:00:00 | -1 |  |  |  | ShowDateTime |  |  | *.01.01 00:00:00 | 2 |  |  | true
| От начала часа |  |  | от | ShowDateTime |  |  | *:00:00 | -1 |  |  | до | ShowDateTime |  |  | *:0/30:00.0 | -1 |  |  | false
| От начала суток |  |  | от | ShowDateTime |  |  | * 00:00:00 | -1 |  |  | до | ShowDateTime |  |  | *:0/30:00.0 | -1 |  |  | false
| От начала месяца |  |  | от | ShowDateTime |  |  | *.*.01 00:00:00 | -1 |  |  | до | ShowDateTime |  |  | *:0/30:00.0 | -1 |  |  | false
| ~От начала года |  |  | от | ShowDateTime |  |  | *.01.01 00:00:00 | -1 |  |  | до | ShowDateTime |  |  | *:0/30:00.0 | -1 |  |  | false

## Localization - ru (hidden)
Localizations
ArchiveDataFields | Moment | Дата и время
| Timestamp | Метка времени
| TimestampOA | Метка времени (OA)
| Value | Значение
| ValueString | Значение (строка)
| ValueAuto | Значение (автоформат)
| State | Состояние
| StateString | Состояние (текст)
| StateHex | Состояние (hex)
| XState | Р. состояние
ID8ParamInfo | InstanceId | ID инстанса
| LocalId | Локальный ID
| ParamType | Тип
| ID | ID
| SID | SID
| Subtype | Подтип
| MaxSize | Размер
| Name | Имя
| LocalName | Локальное имя
| ShortName | Краткое имя
| AdditionalName | Дополнительное имя
| AKS | Код
| DeviceId | ID устройства
| DeviceName | Устройство
| GroupId | ID группы
| GroupName | Группа
| DeltaSave | Апертура сохранения
| DeltaSend | Апертура пересылки
| Min | Мин
| Max | Макс
| ScaleId | ID шкалы
| ScaleName | Шкала
| RangeUp1 | Первая уставка вверх
| RangeUp2 | Вторая уставка вверх
| RangeDown1 | Первая уставка вниз
| RangeDown2 | Вторая уставка вниз
| ValidLow | Низ достоверности
| ValidHigh | Верх достоверности
| Units | Единицы
| Interval | Интервал
| Options | Опции
| Value | Значение
| ValueNumber | Значение (число)
| ValueOA | Значение (OA)
| Timestamp | Метка времени
| State | Состояние
| XState | Р. состояние
| ScaleStates | Состояние
| OrdinalNumber | № п/п
D8ParamType | Analog | Аналоговый
| Discrete | Дискретный
| Vector | Векторный
D8ParamSubtype | VectorRealization | Реализация
| VectorSpectrum | Спектр
| VectorTrajectory | Траектория
D8Interpolation | None | Нет
| Step | Ступенчатая
| Line | Линейная
| LastValue | Последнее значение

## КМ-5 24 цех
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
Время построения | 2021-12-02 07:26
С | 2021-11-01
По | 2021-12-01
КМ-5 24 цех
Время | Потреблённая тепловая энергия | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Время работы прибора
|  | По подающему трубопроводу | По обратному трубопроводу | Разница масс | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Разница температур | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | Прибор не работал | Прибор работал
| Гкал | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | ч | ч
2021-11-01 | 9.7136 | 1448.7188 | 1428.7344 | 19.9844 | 58.5119 | 52.5531 | 5.9588 | 4.7277 | 3.381 | 0 | 24
2021-11-02 | 9.1235 | 1390.6406 | 1373.2188 | 17.4219 | 56.2216 | 50.3095 | 5.9121 | 4.6576 | 3.3294 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-03 | 9.4651 | 1369.8125 | 1349.8281 | 19.9844 | 56.5463 | 50.3899 | 6.1564 | 4.6007 | 3.2905 | 0.0014648 | 23.9985
2021-11-04 | 9.4177 | 1337.4844 | 1319.9375 | 17.5469 | 57.4719 | 51.1199 | 6.352 | 4.5076 | 3.2549 | 0 | 24
2021-11-05 | 9.5647 | 1338.25 | 1322.3906 | 15.8594 | 57.6748 | 51.1499 | 6.5248 | 4.5078 | 3.2582 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-06 | 9.7375 | 1344.1562 | 1329.8906 | 14.2656 | 57.7131 | 51.0277 | 6.6853 | 4.526 | 3.2651 | 0 | 24
2021-11-07 | 9.5398 | 1346.0938 | 1332.1406 | 13.9531 | 57.8911 | 51.3507 | 6.5404 | 4.4958 | 3.2311 | 0 | 24
2021-11-08 | 10.3115 | 1316.25 | 1297.9375 | 18.3125 | 57.333 | 50.2114 | 7.1217 | 4.493 | 3.2718 | 0.0087891 | 23.9912
2021-11-09 | 11.9167 | 1376.2188 | 1350.75 | 25.4688 | 59.1 | 51.4069 | 7.6931 | 4.5482 | 3.3243 | 0.003418 | 23.9966
2021-11-10 | 12.563 | 1448.5625 | 1420.3125 | 28.25 | 59.4905 | 51.8427 | 7.6478 | 4.5472 | 3.323 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-11 | 12.3953 | 1423.5 | 1395.625 | 27.875 | 58.6018 | 50.9034 | 7.6984 | 4.4632 | 3.2986 | 0 | 24
2021-11-12 | 11.9553 | 1421.9688 | 1393.8125 | 28.1562 | 58.8526 | 51.4806 | 7.372 | 4.4678 | 3.3046 | 0 | 24
2021-11-13 | 11.5017 | 1425.375 | 1398.5938 | 26.7812 | 59.9243 | 52.8638 | 7.0605 | 4.477 | 3.3041 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-14 | 10.8318 | 1409.0312 | 1388.3125 | 20.7188 | 58.9154 | 52.0117 | 6.9037 | 4.4296 | 3.2737 | 0 | 24
2021-11-15 | 11.3723 | 1291.1562 | 1263.625 | 27.5312 | 58.6206 | 50.9143 | 7.7064 | 4.5115 | 3.2139 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-16 | 11.8965 | 1256.5938 | 1231.3438 | 25.25 | 59.214 | 50.7851 | 8.4289 | 4.6912 | 3.2104 | 0 | 24
2021-11-17 | 12.2957 | 1280.0625 | 1253.4062 | 26.6562 | 60.6104 | 52.11 | 8.5003 | 4.7946 | 3.2615 | 0 | 24
2021-11-18 | 11.8738 | 1265.0625 | 1237.3125 | 27.75 | 59.6392 | 51.4011 | 8.2381 | 4.7415 | 3.2415 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-19 | 11.5945 | 1262.9375 | 1236.375 | 26.5625 | 59.6381 | 51.5669 | 8.0712 | 4.7337 | 3.2399 | 0 | 24
2021-11-20 | 11.8025 | 1283.4375 | 1256.6562 | 26.7812 | 60.1221 | 52.0361 | 8.086 | 4.7686 | 3.2299 | 0 | 24
2021-11-21 | 10.6396 | 1272.4375 | 1253.375 | 19.0625 | 59.0772 | 51.504 | 7.5732 | 4.7531 | 3.2207 | 0.0078125 | 23.9922
2021-11-22 | 11.9729 | 1199.5625 | 1173.5 | 26.0625 | 58.6677 | 49.7848 | 8.8828 | 4.6176 | 3.2378 | 0 | 24
2021-11-23 | 13.9104 | 1228.75 | 1201.6562 | 27.0938 | 62.9401 | 52.8027 | 10.1375 | 4.7469 | 3.3061 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-24 | 14.5559 | 1344.3438 | 1317.0312 | 27.3125 | 64.4603 | 54.7765 | 9.6837 | 5.0082 | 3.3707 | 0 | 24
2021-11-25 | 13.0857 | 1361.0312 | 1335.375 | 25.6562 | 62.6159 | 54.0403 | 8.5756 | 5.0492 | 3.3943 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-26 | 12.0312 | 1387.0312 | 1357.7188 | 29.3125 | 58.3313 | 50.7496 | 7.5816 | 4.8174 | 3.3672 | 0 | 24
2021-11-27 | 13.2529 | 1558.25 | 1529.7812 | 28.4688 | 61.2782 | 53.778 | 7.5002 | 4.964 | 3.4752 | 0 | 24
2021-11-28 | 13.1621 | 1578.4688 | 1555.6562 | 22.8125 | 61.3292 | 53.7891 | 7.5401 | 5.0144 | 3.478 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-29 | 14.8867 | 1446.2188 | 1416.9688 | 29.25 | 63.5884 | 54.4122 | 9.1762 | 4.7265 | 3.4105 | 0 | 24
2021-11-30 | 16.4827 | 1353.8125 | 1325.6875 | 28.125 | 69.0763 | 58.1321 | 10.9442 | 4.5329 | 3.3719 | 0.0073242 | 23.9927
Итого: | 352.8528 | 40765.2188 | 40046.9531 | 718.2656 | 59.7819 | 52.0401 | 7.7418 | 4.664 | 3.3046 | 0.091797 | 719.9082
Отчётный период | 720 | Период норм. работы | 719.9082
Представитель |  |  | Представитель теплоснабжающей
абонента_________________________ |  |  | организации___________________________________

## КМ-5 ЦЗЛ
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
Время построения | 2021-12-02 07:26
С | 2021-11-01
По | 2021-12-01
КМ-5 ЦЗЛ
Время | Потреблённая тепловая энергия | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Время работы прибора
|  | По подающему трубопроводу | По обратному трубопроводу | Разница масс | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Разница температур | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | Прибор не работал | Прибор работал
| Гкал | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | ч | ч
2021-11-01 | 4.0079 | 325.082 | 322.6758 | 2.4062 | 57.2609 | 45.2619 | 11.9991 | 4.1574 | 3.5855 | 0 | 24
2021-11-02 | 3.7829 | 293.1055 | 289.9922 | 3.1133 | 55.2127 | 42.7557 | 12.457 | 4.2587 | 3.5965 | 0 | 24
2021-11-03 | 3.8401 | 274.1641 | 270.6367 | 3.5273 | 55.9523 | 42.4864 | 13.466 | 4.1927 | 3.5775 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-04 | 3.6097 | 287.957 | 288.4219 | -0.46484 | 55.3431 | 42.7311 | 12.612 | 4.2132 | 3.5523 | 0 | 24
2021-11-05 | 3.8408 | 289.543 | 285.9023 | 3.6406 | 55.6081 | 42.8775 | 12.7306 | 4.1979 | 3.5453 | 0 | 24
2021-11-06 | 4.196 | 293.1836 | 283.4062 | 9.7773 | 55.5333 | 42.6393 | 12.894 | 4.2197 | 3.5754 | 0 | 24
2021-11-07 | 3.9167 | 289.6406 | 286.0039 | 3.6367 | 55.66 | 42.6697 | 12.9903 | 4.2247 | 3.569 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-08 | 3.7299 | 284.9883 | 283.2773 | 1.7109 | 54.3972 | 41.5517 | 12.8456 | 4.2483 | 3.6022 | 0 | 24
2021-11-09 | 3.809 | 285.1484 | 282.9883 | 2.1602 | 53.8718 | 40.8157 | 13.0561 | 4.3064 | 3.6628 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-10 | 3.8531 | 286.125 | 284.5586 | 1.5664 | 54.1323 | 40.8832 | 13.2491 | 4.3108 | 3.6619 | 0 | 24
2021-11-11 | 3.6514 | 228.4023 | 227.2578 | 1.1445 | 55.3944 | 39.5955 | 15.7989 | 4.4323 | 3.6187 | 0 | 24
2021-11-12 | 3.6406 | 182.8594 | 181.418 | 1.4414 | 57.4456 | 37.8189 | 19.6267 | 4.5534 | 3.6319 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-13 | 3.8801 | 184.1562 | 180.2305 | 3.9258 | 58.2657 | 37.9887 | 20.2771 | 4.5456 | 3.634 | 0 | 24
2021-11-14 | 3.7429 | 181.8945 | 179.0859 | 2.8086 | 57.4202 | 37.4035 | 20.0167 | 4.5378 | 3.6349 | 0 | 24
2021-11-15 | 4.0565 | 238.7891 | 238.4688 | 0.32031 | 58.0717 | 41.1288 | 16.9429 | 4.4028 | 3.6859 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-16 | 4.359 | 300.6367 | 301.3242 | -0.6875 | 58.7036 | 44.0928 | 14.6108 | 4.2534 | 3.7149 | 0 | 24
2021-11-17 | 4.2781 | 303.7109 | 302.5117 | 1.1992 | 58.0554 | 44.135 | 13.9204 | 4.2407 | 3.6948 | 0 | 24
2021-11-18 | 4.2115 | 302.8516 | 299.0352 | 3.8164 | 56.386 | 43.0154 | 13.3706 | 4.2318 | 3.6909 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-19 | 4.3942 | 249.6992 | 246.7617 | 2.9375 | 59.9251 | 42.8199 | 17.1053 | 4.0935 | 3.6494 | 0 | 24
2021-11-20 | 4.6052 | 245.8008 | 241.8281 | 3.9727 | 62.0651 | 44.0316 | 18.0335 | 4.092 | 3.6505 | 0 | 24
2021-11-21 | 4.2407 | 318.1719 | 317.1211 | 1.0508 | 57.3861 | 44.1989 | 13.1873 | 4.2844 | 3.6996 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-22 | 4.1921 | 259.0234 | 258.2773 | 0.74609 | 57.5921 | 41.516 | 16.076 | 4.1767 | 3.7215 | 0 | 24
2021-11-23 | 5.0361 | 217.7695 | 214.0312 | 3.7383 | 65.6762 | 43.2756 | 22.4006 | 4.1058 | 3.7418 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-24 | 5.5137 | 308.6133 | 303.25 | 5.3633 | 65.0974 | 48.0616 | 17.0358 | 4.3734 | 3.8121 | 0 | 24
2021-11-25 | 5.0786 | 322.9922 | 322.3594 | 0.63281 | 63.8706 | 48.237 | 15.6336 | 4.4041 | 3.8019 | 0 | 24
2021-11-26 | 4.5631 | 290.7812 | 290.3984 | 0.38281 | 61.2342 | 45.5962 | 15.6381 | 4.4488 | 3.7554 | 0 | 24
2021-11-27 | 4.738 | 256.8438 | 253.8242 | 3.0195 | 62.1556 | 44.2229 | 17.9327 | 4.6385 | 3.7763 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-28 | 4.7506 | 259.0625 | 258.2344 | 0.82812 | 62.3608 | 44.1602 | 18.2006 | 4.6705 | 3.7921 | 0 | 24
2021-11-29 | 4.8676 | 224.6875 | 224.2578 | 0.42969 | 64.4003 | 42.8053 | 21.5949 | 4.4866 | 3.7744 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-30 | 5.2743 | 193.4258 | 191.5508 | 1.875 | 69.6121 | 42.7446 | 26.8676 | 4.2989 | 3.7397 | 0 | 24
Итого: | 127.6606 | 7979.1094 | 7909.0898 | 70.0195 | 58.803 | 42.7173 | 16.0857 | 4.32 | 3.6716 | 0.069336 | 719.9307
Отчётный период | 720 | Период норм. работы | 719.9307
Представитель |  |  | Представитель теплоснабжающей
абонента_________________________ |  |  | организации___________________________________

## КМ-5 28 цех
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
Время построения | 2021-12-02 07:26
С | 2021-11-01
По | 2021-12-01
КМ-5 28 цех
Время | Потреблённая тепловая энергия | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Время работы прибора
|  | По подающему трубопроводу | По обратному трубопроводу | Разница масс | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Разница температур | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | Прибор не работал | Прибор работал
| Гкал | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | ч | ч
2021-11-01 | 5.6066 | 598.7031 | 594.8516 | 3.8516 | 58.2366 | 49.201 | 9.0356 | 4.6571 | 3.5682 | 0 | 24
2021-11-02 | 5.3291 | 589.0391 | 585.5234 | 3.5156 | 55.927 | 47.1727 | 8.7543 | 4.5818 | 3.5324 | 0 | 24
2021-11-03 | 5.3916 | 582.2891 | 578.3594 | 3.9297 | 56.246 | 47.3153 | 8.9308 | 4.5225 | 3.4917 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-04 | 5.4564 | 571.9375 | 567.7578 | 4.1797 | 57.139 | 47.9565 | 9.1825 | 4.4456 | 3.4383 | 0 | 24
2021-11-05 | 5.4812 | 572.1328 | 568.1328 | 4 | 57.3793 | 48.1429 | 9.2364 | 4.4506 | 3.438 | 0 | 24
2021-11-06 | 5.6007 | 574.5078 | 570.3359 | 4.1719 | 57.3966 | 48.0027 | 9.394 | 4.4677 | 3.4484 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-07 | 5.7167 | 573.875 | 569.8672 | 4.0078 | 57.5595 | 47.9433 | 9.6162 | 4.436 | 3.4232 | 0 | 24
2021-11-08 | 5.7241 | 555.2422 | 550.8906 | 4.3516 | 56.962 | 47.0264 | 9.9357 | 4.4252 | 3.4747 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-09 | 6.2349 | 560.3203 | 555.9453 | 4.375 | 58.7516 | 48.0009 | 10.7507 | 4.4873 | 3.5261 | 0 | 24
2021-11-10 | 6.277 | 578.5938 | 574.0391 | 4.5547 | 59.1324 | 48.6758 | 10.4566 | 4.4966 | 3.481 | 0 | 24
2021-11-11 | 5.7753 | 571.4141 | 565.9844 | 5.4297 | 58.2332 | 48.5954 | 9.6378 | 4.438 | 3.4311 | 0 | 24
2021-11-12 | 5.8015 | 565.8984 | 560.6875 | 5.2109 | 58.4854 | 48.6889 | 9.7965 | 4.4416 | 3.4485 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-13 | 6.1229 | 566.3359 | 560.875 | 5.4609 | 59.5496 | 49.2215 | 10.328 | 4.4467 | 3.453 | 0 | 24
2021-11-14 | 5.9851 | 559.2656 | 553.8828 | 5.3828 | 58.587 | 48.3585 | 10.2284 | 4.3967 | 3.4278 | 0 | 24
2021-11-15 | 6.1849 | 572.3281 | 566.4141 | 5.9141 | 58.2817 | 47.9761 | 10.3056 | 4.4143 | 3.4185 | 0.0078125 | 23.9922
2021-11-16 | 6.3618 | 608.3438 | 603.8984 | 4.4453 | 58.8934 | 48.8007 | 10.0927 | 4.5379 | 3.4384 | 0 | 24
2021-11-17 | 6.3702 | 622.2969 | 618.0625 | 4.2344 | 60.2678 | 50.3837 | 9.8841 | 4.6392 | 3.491 | 0 | 24
2021-11-18 | 5.9868 | 613.9609 | 610.9688 | 2.9922 | 59.3272 | 49.8306 | 9.4967 | 4.5969 | 3.4674 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-19 | 6.0593 | 656.4297 | 652.4922 | 3.9375 | 59.2954 | 50.3798 | 8.9156 | 4.5795 | 3.4499 | 0 | 24
2021-11-20 | 6.2343 | 691.0938 | 685.2422 | 5.8516 | 59.8657 | 51.2928 | 8.5729 | 4.5852 | 3.4515 | 0 | 24
2021-11-21 | 6.2629 | 685 | 677.7344 | 7.2656 | 58.8297 | 50.2312 | 8.5985 | 4.5629 | 3.4529 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-22 | 6.2565 | 629.7656 | 624.1328 | 5.6328 | 58.2475 | 48.7557 | 9.4919 | 4.4332 | 3.4646 | 0 | 24
2021-11-23 | 7.1909 | 642.3203 | 636.3516 | 5.9688 | 62.5654 | 51.8641 | 10.7013 | 4.5382 | 3.5364 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-24 | 7.5897 | 703.9688 | 697.1016 | 6.8672 | 64.0705 | 53.8292 | 10.2413 | 4.7848 | 3.6244 | 0 | 24
2021-11-25 | 7.135 | 712.0391 | 705.4062 | 6.6328 | 62.4171 | 52.9037 | 9.5134 | 4.8384 | 3.6542 | 0 | 24
2021-11-26 | 6.3899 | 679.1094 | 671.8906 | 7.2188 | 57.904 | 49.0269 | 8.8771 | 4.6809 | 3.5857 | 0 | 24
2021-11-27 | 7.208 | 716.6875 | 710.5938 | 6.0938 | 61.0134 | 51.4043 | 9.6091 | 4.8329 | 3.6542 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-28 | 7.2823 | 722.4141 | 717.2812 | 5.1328 | 60.9902 | 51.2881 | 9.702 | 4.8563 | 3.665 | 0 | 24
2021-11-29 | 7.7031 | 641.3281 | 635.9766 | 5.3516 | 63.0585 | 51.4858 | 11.5727 | 4.5808 | 3.5959 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-30 | 8.3293 | 604.0938 | 598.5859 | 5.5078 | 68.5035 | 55.2305 | 13.273 | 4.438 | 3.5211 | 0 | 24
Итого: | 189.0482 | 18520.7344 | 18369.2656 | 151.4688 | 59.4372 | 49.6328 | 9.8044 | 4.5531 | 3.5018 | 0.070801 | 719.9292
Отчётный период | 720 | Период норм. работы | 719.9292
Представитель |  |  | Представитель теплоснабжающей
абонента_________________________ |  |  | организации___________________________________

## КМ-5 САБЗ
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
Время построения | 2021-12-02 07:26
С | 2021-11-01
По | 2021-12-01
КМ-5 САБЗ
Время | Потреблённая тепловая энергия | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Время работы прибора
|  | По подающему трубопроводу | По обратному трубопроводу | Разница масс | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Разница температур | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | Прибор не работал | Прибор работал
| Гкал | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | ч | ч
2021-11-01 | 4.051 | 238.4844 | 226.5273 | 11.957 | 57.0941 | 42.2209 | 14.8732 | 4.3307 | 3.6042 | 0 | 24
2021-11-02 | 4.0829 | 241.0156 | 224.1719 | 16.8438 | 54.8602 | 40.7675 | 14.0927 | 4.2751 | 3.5514 | 0 | 24
2021-11-03 | 3.9515 | 235.6211 | 221.6289 | 13.9922 | 55.1356 | 40.7844 | 14.3512 | 4.2254 | 3.5035 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-04 | 3.8044 | 228.1797 | 217.7969 | 10.3828 | 55.9804 | 41.1764 | 14.804 | 4.1486 | 3.4492 | 0 | 24
2021-11-05 | 3.6815 | 226.6055 | 218.3438 | 8.2617 | 56.2181 | 41.4783 | 14.7399 | 4.1523 | 3.4517 | 0 | 24
2021-11-06 | 3.7074 | 227.5039 | 219.332 | 8.1719 | 56.2413 | 41.4283 | 14.813 | 4.1697 | 3.4647 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-07 | 3.797 | 227.8477 | 219.0195 | 8.8281 | 56.3795 | 41.3064 | 15.0732 | 4.1435 | 3.436 | 0 | 24
2021-11-08 | 4.2042 | 226.3398 | 209.8359 | 16.5039 | 55.716 | 40.0838 | 15.6323 | 4.1571 | 2.1932 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-09 | 4.4833 | 228.168 | 212.2852 | 15.8828 | 57.4303 | 40.6585 | 16.7718 | 4.2251 | 0.6808 | 0 | 24
2021-11-10 | 4.5188 | 238.7266 | 223.9531 | 14.7734 | 57.8933 | 41.5519 | 16.3415 | 4.2317 | 2.3703 | 0 | 24
2021-11-11 | 4.335 | 237.7461 | 222.6094 | 15.1367 | 57.0691 | 41.4685 | 15.6006 | 4.1707 | 3.4726 | 0.0078125 | 23.9922
2021-11-12 | 4.2918 | 230.8086 | 215.125 | 15.6836 | 57.2787 | 41.4974 | 15.7812 | 4.1604 | 3.4872 | 0 | 24
2021-11-13 | 4.0901 | 221.7656 | 211.1719 | 10.5938 | 58.2687 | 41.8188 | 16.4499 | 4.1564 | 3.4955 | 0 | 24
2021-11-14 | 3.8123 | 216.6758 | 208.7734 | 7.9023 | 57.3289 | 41.233 | 16.0959 | 4.1177 | 3.4624 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-15 | 4.3602 | 229.5469 | 214.1641 | 15.3828 | 57.0514 | 40.785 | 16.2664 | 4.1353 | 3.4537 | 0 | 24
2021-11-16 | 4.8533 | 250.4883 | 230.5117 | 19.9766 | 57.7399 | 41.6876 | 16.0522 | 4.2429 | 3.5045 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-17 | 4.8274 | 253.4219 | 236.8867 | 16.5352 | 59.0869 | 42.83 | 16.2569 | 4.3345 | 3.5737 | 0 | 24
2021-11-18 | 4.6703 | 250.7305 | 233.8516 | 16.8789 | 58.1831 | 42.4103 | 15.7728 | 4.2926 | 3.5428 | 0 | 24
2021-11-19 | 4.5391 | 250.3516 | 236.0703 | 14.2812 | 58.1247 | 42.4075 | 15.7172 | 4.2846 | 3.5321 | 0 | 24
2021-11-20 | 4.4305 | 251.1133 | 239.6523 | 11.4609 | 58.7257 | 43.0433 | 15.6824 | 4.3111 | 3.5414 | 0.0087891 | 23.9912
2021-11-21 | 4.0853 | 245.7812 | 238.7109 | 7.0703 | 57.6957 | 42.2845 | 15.4112 | 4.3101 | 3.5328 | 0 | 24
2021-11-22 | 4.3384 | 231.5742 | 218.6758 | 12.8984 | 56.9906 | 40.5068 | 16.4838 | 4.2176 | 3.428 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-23 | 5.116 | 240 | 223.9336 | 16.0664 | 61.1898 | 42.7302 | 18.4595 | 4.319 | 3.4875 | 0 | 24
2021-11-24 | 5.3524 | 265.4844 | 250.3711 | 15.1133 | 62.7777 | 45.1937 | 17.584 | 4.5232 | 3.4139 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-25 | 4.7597 | 266.7305 | 250.9648 | 15.7656 | 60.9772 | 45.8472 | 15.13 | 4.5518 | 3.6495 | 0 | 24
2021-11-26 | 4.5673 | 286.8594 | 269.2227 | 17.6367 | 56.8071 | 43.5636 | 13.2436 | 4.3608 | 3.7114 | 0 | 24
2021-11-27 | 4.9711 | 304.9492 | 290.5938 | 14.3555 | 59.9296 | 45.7816 | 14.148 | 4.5317 | 3.7924 | 0 | 24
2021-11-28 | 4.5682 | 304.0156 | 297.332 | 6.6836 | 59.8731 | 45.8534 | 14.0198 | 4.5848 | 3.7946 | 0.0078125 | 23.9922
2021-11-29 | 5.5386 | 279.5 | 260.418 | 19.082 | 61.7525 | 45.0079 | 16.7446 | 4.3403 | 3.6618 | 0 | 24
2021-11-30 | 6.1606 | 273.2148 | 256.0625 | 17.1523 | 67.0358 | 47.4646 | 19.5711 | 4.1775 | 3.5918 | 0.0068359 | 23.9932
Итого: | 133.9495 | 7409.25 | 6997.9961 | 411.2539 | 58.2278 | 42.4957 | 15.7321 | 4.2727 | 3.3612 | 0.079102 | 719.9209
Отчётный период | 720 | Период норм. работы | 719.9209
Представитель |  |  | Представитель теплоснабжающей
абонента_________________________ |  |  | организации___________________________________

## КМ-5 ЮАБЗ
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
Время построения | 2021-12-02 07:26
С | 2021-11-01
По | 2021-12-01
КМ-5 ЮАБЗ
Время | Потреблённая тепловая энергия | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Время работы прибора
|  | По подающему трубопроводу | По обратному трубопроводу | Разница масс | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Разница температур | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | Прибор не работал | Прибор работал
| Гкал | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | ч | ч
2021-11-01 | 3.8906 | 390.6074 | 385.7305 | 4.877 | 57.7134 | 48.3596 | 9.3538 | 4.1647 | 3.4143 | 0 | 24
2021-11-02 | 3.5379 | 357.1943 | 352.5459 | 4.6484 | 55.3124 | 46.0114 | 9.3009 | 4.1442 | 3.2277 | 0 | 24
2021-11-03 | 3.6245 | 356.8311 | 352.0742 | 4.7568 | 55.63 | 46.0917 | 9.5383 | 4.0899 | 3.1817 | 0 | 24
2021-11-04 | 3.5563 | 353.1104 | 350.5752 | 2.5352 | 56.5201 | 46.7897 | 9.7304 | 4.0198 | 3.1216 | 0.0065918 | 23.9934
2021-11-05 | 3.569 | 353.249 | 350.6826 | 2.5664 | 56.7603 | 47.0026 | 9.7577 | 4.0222 | 3.1223 | 0 | 24
2021-11-06 | 3.5756 | 353.5879 | 351.084 | 2.5039 | 56.7679 | 46.9927 | 9.7752 | 4.0338 | 3.1352 | 0 | 24
2021-11-07 | 3.6306 | 353.3809 | 350.8428 | 2.5381 | 56.9082 | 46.9761 | 9.9321 | 4.0015 | 3.1092 | 0.00024414 | 23.9998
2021-11-08 | 3.8365 | 350.8105 | 345.8252 | 4.9854 | 56.2528 | 45.973 | 10.2798 | 4.0001 | 3.1397 | 0.0087891 | 23.9912
2021-11-09 | 4.1364 | 352.1797 | 347.2168 | 4.9629 | 57.9952 | 46.9143 | 11.0809 | 4.0653 | 3.195 | 0 | 24
2021-11-10 | 3.5865 | 316.1699 | 311.3389 | 4.8311 | 58.4025 | 47.7982 | 10.6043 | 4.1289 | 3.0301 | 0 | 24
2021-11-11 | 2.9309 | 286.3535 | 283.0986 | 3.2549 | 57.4393 | 47.7592 | 9.6801 | 4.1098 | 2.8824 | 0 | 24
2021-11-12 | 3.4348 | 340.207 | 335.0957 | 5.1113 | 57.8449 | 48.4834 | 9.3615 | 4.0261 | 3.1006 | 0.01416 | 23.9858
2021-11-13 | 3.7072 | 393.7051 | 392.5352 | 1.1699 | 58.9254 | 49.6582 | 9.2672 | 3.9496 | 3.3114 | 0 | 24
2021-11-14 | 3.6061 | 391.8369 | 390.7881 | 1.0488 | 57.9703 | 48.8985 | 9.0718 | 3.9052 | 3.276 | 0 | 24
2021-11-15 | 3.9599 | 386.7139 | 383.6094 | 3.1045 | 57.6327 | 47.7772 | 9.8555 | 3.9334 | 3.2366 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-16 | 4.1473 | 384.3828 | 381.373 | 3.0098 | 58.2472 | 47.8348 | 10.4124 | 4.0652 | 3.2518 | 0 | 24
2021-11-17 | 4.2644 | 388.3379 | 385.9375 | 2.4004 | 59.6308 | 48.9571 | 10.6738 | 4.1564 | 3.3272 | 0 | 24
2021-11-18 | 4.1087 | 386.4668 | 384.0957 | 2.3711 | 58.7051 | 48.374 | 10.3311 | 4.1153 | 3.2939 | 0 | 24
2021-11-19 | 4.1139 | 387.7793 | 385.0977 | 2.6816 | 58.6647 | 48.3939 | 10.2708 | 4.1081 | 3.2802 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-20 | 4.0373 | 388.2402 | 387.2227 | 1.0176 | 59.2534 | 48.9875 | 10.266 | 4.1295 | 3.2938 | 0 | 24
2021-11-21 | 3.943 | 387.207 | 386.2031 | 1.0039 | 58.2048 | 48.1499 | 10.0549 | 4.1197 | 3.2919 | 0 | 24
2021-11-22 | 4.1288 | 377.3047 | 373.8906 | 3.4141 | 57.5667 | 47.0509 | 10.5157 | 4.0196 | 3.2506 | 0 | 24
2021-11-23 | 4.6206 | 379.4062 | 376.875 | 2.5312 | 61.8517 | 50.0091 | 11.8426 | 4.1251 | 3.3395 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-24 | 4.7965 | 392.4473 | 390.1426 | 2.3047 | 63.3467 | 51.4314 | 11.9154 | 4.3371 | 3.488 | 0 | 24
2021-11-25 | 4.5223 | 393.0547 | 390.5977 | 2.457 | 61.7905 | 50.6062 | 11.1842 | 4.3695 | 3.52 | 0 | 24
2021-11-26 | 3.9403 | 382.2969 | 379.7363 | 2.5605 | 57.1799 | 47.1911 | 9.9887 | 4.2001 | 3.4051 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-27 | 4.3361 | 391.6602 | 390.668 | 0.99219 | 60.3286 | 49.3869 | 10.9417 | 4.3678 | 3.5245 | 0 | 24
2021-11-28 | 4.3951 | 394.5156 | 393.6738 | 0.8418 | 60.2947 | 49.2628 | 11.0318 | 4.4116 | 3.5523 | 0 | 24
2021-11-29 | 4.7808 | 376.877 | 374.3535 | 2.5234 | 62.3291 | 49.9795 | 12.3496 | 4.1665 | 3.3913 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-30 | 5.3745 | 366.418 | 363.9668 | 2.4512 | 67.6265 | 53.3188 | 14.3077 | 4.0113 | 3.2813 | 0 | 24
Итого: | 120.0927 | 11112.332 | 11026.877 | 85.4551 | 58.7699 | 48.3473 | 10.4225 | 4.1099 | 3.2658 | 0.064941 | 719.9351
Отчётный период | 720 | Период норм. работы | 719.9351
Представитель |  |  | Представитель теплоснабжающей
абонента_________________________ |  |  | организации___________________________________

## КМ-5 Инженерный корпус
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
Время построения | 2021-12-02 07:26
С | 2021-11-01
По | 2021-12-01
КМ-5 Инженерный корпус
Время | Потреблённая тепловая энергия | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Время работы прибора
|  | По подающему трубопроводу | По обратному трубопроводу | Разница масс | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Разница температур | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | Прибор не работал | Прибор работал
| Гкал | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | ч | ч
2021-11-01 | 10.0265 | 1096.6875 | 1096.0781 | 0.60938 | 56.5315 | 47.4194 | 9.1122 | 4.6701 | 3.8466 | 0 | 24
2021-11-02 | 9.6957 | 1094.5156 | 1090.5781 | 3.9375 | 54.5476 | 45.8578 | 8.6898 | 4.6777 | 3.8465 | 0 | 24
2021-11-03 | 10.392 | 1078.7344 | 1070.625 | 8.1094 | 55.6907 | 46.4082 | 9.2825 | 4.5836 | 3.7782 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-04 | 9.5707 | 1088.0469 | 1086.7812 | 1.2656 | 54.9401 | 46.0243 | 8.9157 | 4.6119 | 3.7881 | 0 | 24
2021-11-05 | 9.7217 | 1086.5781 | 1084.25 | 2.3281 | 54.9774 | 46.1314 | 8.846 | 4.5993 | 3.7782 | 0 | 24
2021-11-06 | 9.813 | 1086.7656 | 1084.3281 | 2.4375 | 54.8992 | 45.9759 | 8.9234 | 4.6364 | 3.8083 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-07 | 9.4871 | 1080.0469 | 1086.9688 | -6.9219 | 54.9929 | 45.9197 | 9.0732 | 4.6327 | 3.8015 | 0 | 24
2021-11-08 | 9.9678 | 1087.2188 | 1081.4375 | 5.7812 | 53.8104 | 44.8834 | 8.9269 | 4.6421 | 3.814 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-09 | 10.425 | 1104.0625 | 1095.5938 | 8.4688 | 53.1659 | 44.0651 | 9.1008 | 4.6993 | 3.9123 | 0 | 24
2021-11-10 | 10.6514 | 1122.8906 | 1117.4062 | 5.4844 | 53.5258 | 44.2597 | 9.2661 | 4.7055 | 3.9792 | 0 | 24
2021-11-11 | 10.7126 | 1118.5625 | 1113.5312 | 5.0312 | 55.0463 | 45.6768 | 9.3695 | 4.6814 | 3.9618 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-12 | 11.1306 | 1110.4844 | 1107.125 | 3.3594 | 56.9564 | 47.0782 | 9.8782 | 4.6875 | 3.9818 | 0 | 24
2021-11-13 | 10.761 | 1100.0625 | 1108.4688 | -8.4062 | 57.6843 | 47.5403 | 10.144 | 4.687 | 3.9877 | 0 | 24
2021-11-14 | 10.415 | 1095.3594 | 1105.7812 | -10.4219 | 56.8694 | 46.917 | 9.9524 | 4.6737 | 3.9772 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-15 | 11.4016 | 1034.2656 | 1028.6094 | 5.6562 | 57.0887 | 46.3178 | 10.7708 | 4.7171 | 4.0922 | 0 | 24
2021-11-16 | 11.5552 | 962.0938 | 955.6094 | 6.4844 | 57.7898 | 46.0842 | 11.7056 | 4.7685 | 4.2119 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-17 | 11.0308 | 971.8281 | 968.0156 | 3.8125 | 57.2434 | 46.0722 | 11.1712 | 4.7755 | 4.2003 | 0 | 24
2021-11-18 | 10.5166 | 970.875 | 968.9062 | 1.9688 | 55.5924 | 44.8451 | 10.7472 | 4.7786 | 4.1964 | 0 | 24
2021-11-19 | 11.0801 | 803.3594 | 799.5938 | 3.7656 | 58.6311 | 45.0444 | 13.5867 | 4.5624 | 4.114 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-20 | 10.8357 | 765.9375 | 773.9531 | -8.0156 | 61.1155 | 46.4718 | 14.6437 | 4.5273 | 4.114 | 0 | 24
2021-11-21 | 10.0889 | 985.4219 | 996.7969 | -11.375 | 56.598 | 45.8284 | 10.7697 | 4.8141 | 4.2086 | 0 | 24
2021-11-22 | 10.6497 | 822.4062 | 820.125 | 2.2812 | 56.4852 | 43.648 | 12.8371 | 4.6174 | 4.1725 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-23 | 12.9126 | 707.5156 | 703.9531 | 3.5625 | 64.0956 | 46.0593 | 18.0363 | 4.4727 | 4.1726 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-24 | 14.5266 | 987.3438 | 985.7969 | 1.5469 | 64.0405 | 49.4023 | 14.6382 | 4.8635 | 4.3258 | 0 | 24
2021-11-25 | 13.6177 | 1020.5 | 1019.625 | 0.875 | 62.9444 | 49.6407 | 13.3037 | 4.9163 | 4.3238 | 0.042969 | 23.957
2021-11-26 | 12.0747 | 992.6562 | 992.5 | 0.15625 | 60.3323 | 48.1767 | 12.1555 | 4.8765 | 4.2814 | 0 | 24
2021-11-27 | 12.01 | 1005.3906 | 1016.8594 | -11.4688 | 61.2901 | 48.7815 | 12.5086 | 4.959 | 4.3315 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-28 | 12.2532 | 1017.8281 | 1029.75 | -11.9219 | 61.4746 | 48.8606 | 12.6139 | 4.9882 | 4.3474 | 0 | 24
2021-11-29 | 13.6685 | 896.2031 | 891.5625 | 4.6406 | 63.2093 | 48.2003 | 15.009 | 4.7743 | 4.2691 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-30 | 14.7822 | 767.7188 | 762.875 | 4.8438 | 68.0595 | 49.1096 | 18.9499 | 4.5637 | 4.1914 | 0 | 24
Итого: | 335.7739 | 30061.3594 | 30043.4844 | 17.875 | 57.9876 | 46.5567 | 11.4309 | 4.7055 | 4.0605 | 0.11963 | 719.8804
Отчётный период | 720 | Период норм. работы | 719.8804
Представитель |  |  | Представитель теплоснабжающей
абонента_________________________ |  |  | организации___________________________________

## КМ-5 ИТП1 ЗУпр
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
Время построения | 2021-12-02 07:26
С | 2021-11-01
По | 2021-12-01
КМ-5 ИТП1 ЗУпр
Время | Потреблённая тепловая энергия | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Время работы прибора
|  | По подающему трубопроводу | По обратному трубопроводу | Разница масс | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Разница температур | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | Прибор не работал | Прибор работал
| Гкал | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | ч | ч
2021-11-01 | 2.505 | 158.1953 | 158.3789 | -0.18359 | 57.5873 | 41.6973 | 15.89 | 4.4861 | 3.9191 | 0 | 24
2021-11-02 | 2.3784 | 150.5156 | 150.3711 | 0.14453 | 55.2494 | 39.4696 | 15.7798 | 4.4411 | 3.8646 | 0 | 24
2021-11-03 | 2.4164 | 147.9688 | 148.1914 | -0.22266 | 55.5361 | 39.1302 | 16.4058 | 4.3815 | 3.8206 | 0.0039062 | 23.9961
2021-11-04 | 2.4261 | 145.0938 | 145.457 | -0.36328 | 56.4136 | 39.5777 | 16.8359 | 4.3082 | 3.768 | 0 | 24
2021-11-05 | 2.4745 | 145.4688 | 145.4688 | 0 | 56.6408 | 39.6152 | 17.0256 | 4.3084 | 3.768 | 0 | 24
2021-11-06 | 2.476 | 145.7773 | 145.9844 | -0.20703 | 56.0945 | 39.2702 | 16.8244 | 4.3061 | 3.7678 | 0.0043945 | 23.9956
2021-11-07 | 2.5111 | 145.8281 | 145.668 | 0.16016 | 56.7931 | 39.594 | 17.1991 | 4.2949 | 3.7524 | 0.00048828 | 23.9995
2021-11-08 | 2.5429 | 141.8164 | 140.4062 | 1.4102 | 56.1523 | 38.5863 | 17.566 | 4.327 | 3.7996 | 0 | 24
2021-11-09 | 2.7992 | 142.5391 | 140.0977 | 2.4414 | 57.8925 | 38.8994 | 18.9931 | 4.3666 | 3.8398 | 0.0053711 | 23.9946
2021-11-10 | 2.8259 | 145.1211 | 143.7773 | 1.3438 | 58.2816 | 39.1481 | 19.1335 | 4.3319 | 3.7969 | 0 | 24
2021-11-11 | 2.7658 | 144.3125 | 141.3047 | 3.0078 | 57.4252 | 39.0499 | 18.3753 | 4.2753 | 3.749 | 0 | 24
2021-11-12 | 2.7925 | 143.8281 | 140.4688 | 3.3594 | 57.6859 | 39.1638 | 18.5221 | 4.2906 | 3.7643 | 0.0048828 | 23.9951
2021-11-13 | 2.8752 | 144.0547 | 140.6758 | 3.3789 | 58.7075 | 39.6556 | 19.0519 | 4.3023 | 3.7687 | 0 | 24
2021-11-14 | 2.679 | 140.1055 | 138.5508 | 1.5547 | 57.734 | 39.0254 | 18.7086 | 4.2545 | 3.7407 | 0 | 24
2021-11-15 | 2.7493 | 142.6836 | 141.1797 | 1.5039 | 57.4137 | 38.5272 | 18.8865 | 4.2516 | 3.7332 | 0.0058594 | 23.9941
2021-11-16 | 2.899 | 151.8828 | 150.4336 | 1.4492 | 58.0117 | 39.2789 | 18.7328 | 4.3337 | 3.7637 | 0 | 24
2021-11-17 | 2.9135 | 154.2773 | 154.3398 | -0.0625 | 59.4664 | 40.5524 | 18.914 | 4.4157 | 3.8169 | 0 | 24
2021-11-18 | 2.8609 | 153.25 | 152.8086 | 0.44141 | 58.5345 | 39.9637 | 18.5708 | 4.3834 | 3.7957 | 0.0048828 | 23.9951
2021-11-19 | 2.8954 | 155.2109 | 153.6836 | 1.5273 | 58.4927 | 40.2173 | 18.2754 | 4.3679 | 3.7768 | 0 | 24
2021-11-20 | 2.9359 | 157.5352 | 155.8516 | 1.6836 | 59.0824 | 40.8708 | 18.2116 | 4.3887 | 3.7752 | 0 | 24
2021-11-21 | 2.8669 | 156.1484 | 154.4883 | 1.6602 | 58.0606 | 40.114 | 17.9466 | 4.3828 | 3.7748 | 0.0053711 | 23.9946
2021-11-22 | 2.8164 | 143.3242 | 141.6133 | 1.7109 | 57.4 | 38.1851 | 19.215 | 4.2982 | 3.7742 | 0 | 24
2021-11-23 | 3.1096 | 141.7656 | 141.5352 | 0.23047 | 61.5971 | 39.7052 | 21.8919 | 4.366 | 3.8546 | 0.0058594 | 23.9941
2021-11-24 | 3.3328 | 152.3086 | 151.5508 | 0.75781 | 63.1635 | 41.4744 | 21.689 | 4.5377 | 3.954 | 0 | 24
2021-11-25 | 3.2149 | 156.082 | 154.3594 | 1.7227 | 61.5096 | 41.3529 | 20.1567 | 4.5825 | 3.9818 | 0 | 24
2021-11-26 | 2.7509 | 148.7656 | 147.9414 | 0.82422 | 57.0985 | 38.8057 | 18.2928 | 4.4632 | 3.9065 | 0.0043945 | 23.9956
2021-11-27 | 3.1921 | 159.3594 | 156.8828 | 2.4766 | 60.1713 | 40.7607 | 19.4106 | 4.6084 | 3.9864 | 0 | 24
2021-11-28 | 3.2889 | 162.6406 | 159.6211 | 3.0195 | 60.1988 | 40.7203 | 19.4785 | 4.6552 | 4.003 | 0 | 24
2021-11-29 | 3.3478 | 144.0898 | 141.5664 | 2.5234 | 62.093 | 39.5313 | 22.5616 | 4.4407 | 3.902 | 0.0058594 | 23.9941
2021-11-30 | 3.6322 | 134.4219 | 132.7383 | 1.6836 | 67.3637 | 40.8302 | 26.5336 | 4.3107 | 3.8291 | 0 | 24
Итого: | 85.2744 | 4454.3711 | 4415.3945 | 38.9766 | 58.595 | 39.7591 | 18.8359 | 4.382 | 3.8249 | 0.05127 | 719.9487
Отчётный период | 720 | Период норм. работы | 719.9487
Представитель |  |  | Представитель теплоснабжающей
абонента_________________________ |  |  | организации___________________________________

## КМ-5 ИТП2 ЗУпр
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
Время построения | 2021-12-02 07:26
С | 2021-11-01
По | 2021-12-01
КМ-5 ИТП2 ЗУпр
Время | Потреблённая тепловая энергия | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Время работы прибора
|  | По подающему трубопроводу | По обратному трубопроводу | Разница масс | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Разница температур | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | Прибор не работал | Прибор работал
| Гкал | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | ч | ч
2021-11-01 | 1.6541 | 124.1562 | 119.8359 | 4.3203 | 58.0555 | 46.3481 | 11.7074 | 4.7891 | 4.11 | 0 | 24
2021-11-02 | 1.3967 | 74.1992 | 69.9141 | 4.2852 | 55.2356 | 38.6315 | 16.6041 | 4.7624 | 3.9879 | 0 | 24
2021-11-03 | 1.4702 | 74.0742 | 69.1172 | 4.957 | 55.5429 | 38.2482 | 17.2947 | 4.7088 | 3.9443 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-04 | 1.218 | 67.9023 | 67.9375 | -0.035156 | 56.3876 | 38.402 | 17.9856 | 4.6272 | 3.8936 | 0 | 24
2021-11-05 | 1.2293 | 67.8945 | 68 | -0.10547 | 56.6149 | 38.433 | 18.1819 | 4.629 | 3.8921 | 0 | 24
2021-11-06 | 1.2539 | 68.2344 | 68.3281 | -0.09375 | 56.6528 | 38.2036 | 18.4492 | 4.6443 | 3.8994 | 0 | 24
2021-11-07 | 1.2691 | 68.1211 | 68.2227 | -0.10156 | 56.8027 | 38.096 | 18.7067 | 4.6193 | 3.8734 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-08 | 1.5555 | 70.8906 | 65.9531 | 4.9375 | 56.1559 | 36.7581 | 19.3977 | 4.6129 | 3.9156 | 0 | 24
2021-11-09 | 1.6393 | 70.7109 | 66.3047 | 4.4062 | 57.976 | 37.0853 | 20.8907 | 4.6694 | 3.9644 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-10 | 1.6986 | 73.6289 | 68.7539 | 4.875 | 58.4079 | 37.8184 | 20.5895 | 4.6797 | 3.9264 | 0 | 24
2021-11-11 | 1.6107 | 72.418 | 67.7539 | 4.6641 | 57.5239 | 37.6838 | 19.8401 | 4.614 | 3.8812 | 0 | 24
2021-11-12 | 1.6917 | 73.3906 | 67.2695 | 6.1211 | 57.7617 | 37.8523 | 19.9094 | 4.619 | 3.8956 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-13 | 1.4841 | 69.2227 | 67.6523 | 1.5703 | 58.7651 | 38.1667 | 20.5984 | 4.6269 | 3.8986 | 0 | 24
2021-11-14 | 1.3572 | 66.8164 | 66.8945 | -0.078125 | 57.7778 | 37.4122 | 20.3656 | 4.5814 | 3.8677 | 0 | 24
2021-11-15 | 1.6483 | 72.6445 | 68.2344 | 4.4102 | 57.5263 | 37.0688 | 20.4574 | 4.6044 | 3.8623 | 0.0078125 | 23.9922
2021-11-16 | 1.7578 | 77.7109 | 72.8047 | 4.9062 | 58.1569 | 37.9048 | 20.252 | 4.7335 | 3.8945 | 0 | 24
2021-11-17 | 1.8751 | 80.4805 | 74.4688 | 6.0117 | 59.6236 | 39.2434 | 20.3802 | 4.8305 | 3.9521 | 0 | 24
2021-11-18 | 1.8032 | 79.1406 | 73.5898 | 5.5508 | 58.5942 | 38.4925 | 20.1017 | 4.7859 | 3.9239 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-19 | 1.7549 | 78.9531 | 74.1562 | 4.7969 | 58.5679 | 38.6799 | 19.888 | 4.7828 | 3.9071 | 0 | 24
2021-11-20 | 1.499 | 75.4414 | 75.5039 | -0.0625 | 59.1017 | 39.1895 | 19.9123 | 4.8167 | 3.9084 | 0 | 24
2021-11-21 | 1.4726 | 74.8203 | 74.8633 | -0.042969 | 58.0828 | 38.3681 | 19.7147 | 4.8038 | 3.9102 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-22 | 1.7672 | 74.8398 | 69.0586 | 5.7812 | 57.4358 | 36.6331 | 20.8027 | 4.6689 | 3.9054 | 0 | 24
2021-11-23 | 2.4873 | 158.6328 | 150.9844 | 7.6484 | 61.8385 | 48.4938 | 13.3447 | 4.7016 | 3.9921 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-24 | 2.6991 | 233.9336 | 228.6016 | 5.332 | 63.8762 | 53.5653 | 10.3109 | 4.8701 | 4.1097 | 0 | 24
2021-11-25 | 2.4082 | 200.9141 | 195.9883 | 4.9258 | 62.8596 | 52.161 | 10.6986 | 4.9461 | 4.1121 | 0 | 24
2021-11-26 | 2.0897 | 153.3711 | 146.9922 | 6.3789 | 57.5232 | 45.8002 | 11.723 | 4.8249 | 4.0009 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-27 | 2.006 | 156.6914 | 156.4375 | 0.25391 | 60.658 | 47.9354 | 12.7226 | 5.0031 | 4.0781 | 0 | 24
2021-11-28 | 2.0893 | 159.5703 | 159.2656 | 0.30469 | 60.6402 | 47.645 | 12.9952 | 5.0455 | 4.0882 | 0 | 24
2021-11-29 | 2.5104 | 147.9492 | 141.6875 | 6.2617 | 62.6551 | 47.7005 | 14.9545 | 4.7678 | 4.003 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-30 | 2.689 | 135.9062 | 130.3984 | 5.5078 | 68.0151 | 50.2637 | 17.7515 | 4.6026 | 3.9244 | 0.56006 | 23.4399
Итого: | 53.0853 | 3002.6602 | 2894.9727 | 107.6875 | 58.8272 | 41.2761 | 17.551 | 4.7324 | 3.9507 | 0.63086 | 719.3691
Отчётный период | 720 | Период норм. работы | 719.3691
Представитель |  |  | Представитель теплоснабжающей
абонента_________________________ |  |  | организации___________________________________

## КМ-5 202 цех
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
Время построения | 2021-12-02 07:26
С | 2021-11-01
По | 2021-12-01
КМ-5 202 цех
Время | Потреблённая тепловая энергия | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Время работы прибора
|  | По подающему трубопроводу | По обратному трубопроводу | Разница масс | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Разница температур | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | Прибор не работал | Прибор работал
| Гкал | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | ч | ч
2021-11-01 | 18.0095 | 1606.7656 | 1585.9688 | 20.7969 | 58.3867 | 47.7863 | 10.6004 | 3.8734 | 3.7403 | 0 | 24
2021-11-02 | 17.8254 | 1573.5938 | 1537.9844 | 35.6094 | 56.0992 | 45.7966 | 10.3026 | 3.8203 | 3.6998 | 0 | 24
2021-11-03 | 17.4963 | 1568.375 | 1539.125 | 29.25 | 56.4187 | 46.1101 | 10.3086 | 3.7805 | 3.6614 | 0 | 24
2021-11-04 | 17.1616 | 1556.8281 | 1529.2031 | 27.625 | 57.3346 | 47.1368 | 10.1978 | 3.7293 | 3.6139 | 0 | 24
2021-11-05 | 17.2642 | 1556.375 | 1528.0156 | 28.3594 | 57.5504 | 47.31 | 10.2405 | 3.7307 | 3.6148 | 0 | 24
2021-11-06 | 16.8762 | 1554.7812 | 1537.4844 | 17.2969 | 57.577 | 47.2378 | 10.3392 | 3.7422 | 3.6214 | 0 | 24
2021-11-07 | 17.3306 | 1550.5156 | 1531.3281 | 19.1875 | 57.7543 | 47.1469 | 10.6075 | 3.711 | 3.5936 | 0.0073242 | 23.9927
2021-11-08 | 18.0786 | 1494.4062 | 1459.1406 | 35.2656 | 57.1822 | 46.1639 | 11.0183 | 3.7328 | 3.6367 | 0 | 24
2021-11-09 | 20.1921 | 1478.0312 | 1436.4844 | 41.5469 | 58.9826 | 46.6183 | 12.3643 | 3.7663 | 3.677 | 0 | 24
2021-11-10 | 19.5066 | 1511.2188 | 1477.2656 | 33.9531 | 59.328 | 47.4749 | 11.8531 | 3.7362 | 3.6375 | 0 | 24
2021-11-11 | 18.2493 | 1488.125 | 1458.1875 | 29.9375 | 58.4429 | 47.1167 | 11.3262 | 3.6925 | 3.5977 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-12 | 18.0059 | 1478.8125 | 1452.5938 | 26.2188 | 58.6935 | 47.3449 | 11.3485 | 3.7047 | 3.6115 | 0 | 24
2021-11-13 | 18.457 | 1481.4844 | 1461.8281 | 19.6562 | 59.7634 | 47.9281 | 11.8353 | 3.7062 | 3.6101 | 0 | 24
2021-11-14 | 18.2817 | 1466.0938 | 1442.0312 | 24.0625 | 58.7654 | 47.057 | 11.7084 | 3.6712 | 3.5826 | 0 | 24
2021-11-15 | 19.7573 | 1503.7656 | 1460.2344 | 43.5312 | 58.4883 | 46.6901 | 11.7982 | 3.6609 | 3.566 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-16 | 20.4871 | 1636.9688 | 1596.6094 | 40.3594 | 59.0957 | 47.7482 | 11.3476 | 3.7257 | 3.5912 | 0 | 24
2021-11-17 | 21.0684 | 1726.7344 | 1689.5469 | 37.1875 | 60.4815 | 49.3345 | 11.147 | 3.8189 | 3.6562 | 0 | 24
2021-11-18 | 20.0779 | 1708.25 | 1683.8906 | 24.3594 | 59.5173 | 48.4459 | 11.0714 | 3.7976 | 3.6358 | 0 | 24
2021-11-19 | 21.0061 | 1650.1094 | 1621.2812 | 28.8281 | 59.4892 | 47.5816 | 11.9076 | 3.8536 | 3.6096 | 0 | 24
2021-11-20 | 21.5786 | 1623.9375 | 1590.5938 | 33.3438 | 60.0031 | 47.6859 | 12.3171 | 3.908 | 3.5981 | 0 | 24
2021-11-21 | 21.6155 | 1608.0938 | 1575.8281 | 32.2656 | 58.9619 | 46.4416 | 12.5203 | 3.9002 | 3.5978 | 0 | 24
2021-11-22 | 22.7446 | 1487 | 1443.625 | 43.375 | 58.5011 | 44.4938 | 14.0073 | 3.8442 | 3.603 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-23 | 25.9761 | 1512.6094 | 1480.0156 | 32.5938 | 62.7886 | 46.607 | 16.1816 | 3.9303 | 3.6721 | 0 | 24
2021-11-24 | 27.5442 | 1652.7188 | 1613.75 | 38.9688 | 64.2995 | 48.777 | 15.5226 | 4.0843 | 3.7584 | 0 | 24
2021-11-25 | 25.3477 | 1773.7812 | 1741.8438 | 31.9375 | 62.2714 | 48.8551 | 13.4163 | 4.199 | 3.8021 | 0.0068359 | 23.9932
2021-11-26 | 23.064 | 1822.3281 | 1793.2969 | 29.0312 | 58.1334 | 46.2078 | 11.9255 | 4.1766 | 3.7508 | 0 | 24
2021-11-27 | 25.2109 | 1913.6562 | 1889.8125 | 23.8438 | 61.1642 | 48.5923 | 12.5719 | 4.3047 | 3.8211 | 0 | 24
2021-11-28 | 26.0952 | 1948.375 | 1917.2188 | 31.1562 | 61.1905 | 48.5678 | 12.6227 | 4.3306 | 3.8285 | 0 | 24
2021-11-29 | 27.8027 | 1748.4375 | 1714.4219 | 34.0156 | 63.3949 | 48.4298 | 14.9651 | 4.1338 | 3.7458 | 0 | 24
2021-11-30 | 30.4619 | 1637.5938 | 1608.0312 | 29.5625 | 68.8983 | 51.2149 | 17.6834 | 4.0069 | 3.6748 | 0.0068359 | 23.9932
Итого: | 632.5732 | 48319.7656 | 47396.6406 | 923.125 | 59.6319 | 47.4634 | 12.1685 | 3.8691 | 3.6603 | 0.041504 | 719.9585
Отчётный период | 720 | Период норм. работы | 719.9585
Представитель |  |  | Представитель теплоснабжающей
абонента_________________________ |  |  | организации___________________________________